## Cold Plate
Simulation Parameter Form (Cold Plate) 水冷板仿真参数表
Externer Size (L*W*H) | Material | Heat source dissipation power | Heat Source Size | Heat Sourc Position and Installation Holes Size
水冷板外形尺寸 | 水冷板材质 | 热源耗散功率 | 热源外形尺寸 | 热源位置分布及安装孔的有关尺寸（可附图纸）
Coolant Type | Flow | Working Pressure | Air Drop | Allowable maximum temperature on the surface |  | Ambient Temperature
冷却液种类 | 流量 | 工作压力 | 压损 | 水冷板表面允许最高温度 |  | 环境温度
|  |  |  | 323K |  | 293K to 313K
Inlet and outlet Position Distribution and Size |  |  | Inlet Temperature | Inlet and outlet Connection
进水口和出水口的位置分布及孔径大小 |  |  | 进水口温度要求 | 进出水口接头形式
Additional parameters For Battery Water Cooling Plate 电池包水冷板附加参数
Battery Size | Battery Dissipation Power | Battery Shell Thickness | Battery Shell Material | Battery Location and QTY | Battery and Cold Plate Contact Surface
电池的外形尺寸 | 电池的耗散功率 | 电池外壳壁厚 | 电池外壳材质 | 电池的数量和位置公布 | 电池与水冷板接触面
708mm x 422,1mm x 301,2mm (L x W x H)

## Heat Sink
Simulation Parameter Form (Heat Sink) 风冷散热器仿真参数表
Heat Exchanger Data 散热器相关尺寸
Externer Size (L*W*H) | Substrate Thickness | Substrate Material | Fin Thickness | Fin QTY | Fin Material
外形尺寸（长*宽*高 mm） | 基板厚度 (mm) | 基板材质 | 翅片厚度 | 翅片数量 | 翅片材质
Heat Source Data 热源参数
Heat Source Dissipation Power | Heat Source Size | Position Distribution and Installation Holes Size |  | Ambient Temperature | Allowable maximum temperature on the surface
热源耗散功率 | 热源外形尺寸 | 位置分布及安装孔的有关尺寸 |  | 环境温度 | 散热器表面允许最高温
Fan Parameters 风机参数
Fan Size | Fan QTY | Installation Position of Fan |  | Suck or Blow | Pressure and Air Drop
风机的尺寸 | 风机数量 | 风机的安装位置 | 风量（或者风机型号） | 吸风或者吹风 | 风压及压力损耗

## 换热器设计参数表
换热器设计参数表
换热器外形尺寸 | 换热功率 | 冷却液种类 | 进口水温 | 流量 | 换热形式（水冷却风或风冷却水）
工作压力 | 水侧压损要求 | 进风温度 | 进风流量 | 风侧压损要求 | 工作环境海拔要求